|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΠΕΛ/ΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ****ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****Τεχνική Υπηρεσία****Πληροφορίες:**Μαζαράκης ΧρήστοςΤΗΛ.: 27213-63434 |   |
| ΚΑΛΑΜΑΤΑ 12-2-2016 |
|  |  |
|  |

# ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

**ΕΡΓΟ : Κατασκευή στεγάστρου του δεύτερου ψυκτικού θαλάμου και αντικατάσταση στις σίτες των παραθύρων της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας.**

**1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ**

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την αντικατάσταση σιτών στα παράθυρα της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας που εχουν καταστραφεί και την κατασκευή στεγάστρου του δεύτερου ψυκτικού θάλαμου

 **2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΔΕΔΟΜΕΝΑ**

Για τη σύνταξη της παρούσης ελήφθησαν υπ όψιν τα ακόλουθα:

* Το υφιστάμενο κτιριοδομικό ( φέρων οργανισμός, κέλυφος κτιρίου )
* Η υφιστάμενη λειτουργία της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας.
* Οι υφιστάμενες Η/Μ εγκαταστάσεις ( ηλεκτρικές, ύδρευσης, αποχέτευσης, κ.λ.π. )

**3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ**

Το έργο αφορά την κατασκευή πρόσθετου στεγάστρου στον δεύτερου ψυκτικού θαλαμου και αντικατάσταση στις σίτες των παραθύρων της Νοσηλευτικης Μονάδας Καλαματας . Ειδικότερα απαιτείται 1.Η αντικατάσταση στις σίτες 12 παραθύρων διαστάσεων 65 x 140 περίπου και 3 πλαίσια (τελάρα) συρόμενα με σίτες σε παράθυρα διαστάσεων 70 x 140 περίπου. 2. Η κατασκευή πρόσθετου στεγάστρου επιφανείας 20 τ.μ του δεύτερου ψυκτικού θαλάμου με σιδηροκατασκευή πάνελ Η κλίση του θα είναι 3% για την απορροή των υδάτων

Στην τιμή περιλαμβάνεται η πλήρης περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, η αποξήλωση της υπάρχοντων και η αποκομιδή της σε χώρο εκτός νοσοκομείου που επιτρέπεται από τις αρχές.

**4. Προϋπολογισμός έργου.**

Το τίμημα για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου ανέρχεται στο ποσό των 1200,00 ευρώ συν ΦΠΑ 23%.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την επιτόπια επισκόπηση του αντικειμένου από τον ενδιαφερόμενο ώστε να αποκλειστεί η εκ των υστέρων επίκληση πρόσθετων αναγκών

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Η Δ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΚΟΣ